## Sheet1
No | Tanggal | Gardu Induk | Busbar | kV | 00.30 | 01.00 | 01.30 | 02.00 | 02.30 | 03.00 | 03.30 | 04.00 | 04.30 | 05.00 | 05.30 | 06.00 | 06.30 | 07.00 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00 | 22.30 | 23.00 | 23.30 | 24.00 | Status
1 | 2022-10-23 | MAGETAN | BUSBAR A | 66 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 1 | 66 | terjadi tgl | tegangan tgl x
2 | 2022-10-23 | DOLOPO | BUSBAR A | 66 | 72.4 | 72.6 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.6 | 71.3 | 71 | 71.2 | 71.4 | 71.5 | 71.2 | 72.1 | 71.6 | 71.4 | 71 | 70.6 | 70.8 | 70.8 | 70.6 | 70.7 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.8 | 70.8 | 70.6 | 70.6 | 70.4 | 70.1 | 71.3 | 71.1 | 71.3 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 71.6 | 72.1 | 72.5 | 72.4 | 72.2 | 71 | 70.9 | 71.3 | 71.7 | 70.7 | 71.1 | 71.3 | 1 |  | terjadi jam | V min
3 | 2022-10-23 | MANISREJO | BUSBAR A | 66 | 73 | 73.3 | 73.1 | 73.3 | 73.3 | 73 | 72.7 | 72.2 | 72.4 | 72.7 | 72.7 | 72.8 | 72.8 | 72.6 | 72.1 | 71.6 | 71.4 | 72.1 | 71.9 | 71.6 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.6 | 71.6 | 71.1 | 72.4 | 72.2 | 72.2 | 72.8 | 72.3 | 72 | 72.6 | 73 | 73.5 | 73.4 | 73.1 | 72 | 71.8 | 72.3 | 72.9 | 71.6 | 71.9 | 72.3 | 1 |  |  | jam
4 | 2022-10-23 | MRANGGEN | BUSBAR A | 66 | 70.9 | 71.1 | 71 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 70.3 | 69.8 | 70.2 | 70.5 | 70.6 | 70.5 | 70.3 | 69.9 | 69.4 | 69 | 68.6 | 69.4 | 69.3 | 69 | 69 | 69 | 68.9 | 69 | 69.1 | 69.3 | 69 | 68.9 | 68.6 | 67.9 | 69.3 | 69 | 69.3 | 69.5 | 68.7 | 68.6 | 69.1 | 69.9 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 68.7 | 68.7 | 69.4 | 70.2 | 69 | 69.4 | 69.8 | 1 |  |  | nilai
5 | 2022-10-23 | MRANGGEN | BUSBAR B | 66 | 71.2 | 71.6 | 71.5 | 71.6 | 71.6 | 71.2 | 70.6 | 70.1 | 70.5 | 70.8 | 71 | 71 | 70.8 | 70.5 | 69.9 | 69.5 | 69.1 | 69.9 | 69.6 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.5 | 69.5 | 69.6 | 69.4 | 69.3 | 69 | 68.4 | 69.6 | 69.4 | 69.6 | 70 | 69.1 | 69 | 69.5 | 70.2 | 70.7 | 70.6 | 70.5 | 69.1 | 69 | 69.9 | 70.5 | 69.4 | 69.9 | 70.2 | 2